## Sheet1
Image Name | Reprojection Error | Camera Matrix | Rotation Vector (rvec) | Translation Vector (tvec) | Distortion Coefficients
./r&tvec\20250728160418_43 (1).jpg | 0.0154 | [1.42253945e+03 0.00000000e+00 8.15288921e+02 0.00000000e+00 1.42013382e+03 6.81542842e+02 0.00000000e+00 0.00000000e+00 1.00000000e+00] | [-0.08850472 0.0132717 -0.01612477] | [-22.56583405 -53.95941576 157.00236881] | [ 0.01453335 -0.16900531 -0.00045584 -0.00149462 0.34986842]
./r&tvec\20250728160418_43 (10).jpg | 0.01206 | [1.42253945e+03 0.00000000e+00 8.15288921e+02 0.00000000e+00 1.42013382e+03 6.81542842e+02 0.00000000e+00 0.00000000e+00 1.00000000e+00] | [-0.08831281 0.01324121 -0.0161897 ] | [-22.62048458 -53.83019705 157.00715354] | [ 0.01453335 -0.16900531 -0.00045584 -0.00149462 0.34986842]
./r&tvec\20250728160418_43 (11).jpg | 0.012529 | [1.42253945e+03 0.00000000e+00 8.15288921e+02 0.00000000e+00 1.42013382e+03 6.81542842e+02 0.00000000e+00 0.00000000e+00 1.00000000e+00] | [-0.08836149 0.0130617 -0.01623023] | [-22.61837474 -53.83778459 156.99981234] | [ 0.01453335 -0.16900531 -0.00045584 -0.00149462 0.34986842]
./r&tvec\20250728160418_43 (12).jpg | 0.0132 | [1.42253945e+03 0.00000000e+00 8.15288921e+02 0.00000000e+00 1.42013382e+03 6.81542842e+02 0.00000000e+00 0.00000000e+00 1.00000000e+00] | [-0.08904606 0.01313782 -0.0162311 ] | [-22.56377609 -53.86432434 157.05543374] | [ 0.01453335 -0.16900531 -0.00045584 -0.00149462 0.34986842]
./r&tvec\20250728160418_43 (13).jpg | 0.015869 | [1.42253945e+03 0.00000000e+00 8.15288921e+02 0.00000000e+00 1.42013382e+03 6.81542842e+02 0.00000000e+00 0.00000000e+00 1.00000000e+00] | [-0.08916734 0.01316207 -0.01616889] | [-22.56350426 -53.86621972 157.06766443] | [ 0.01453335 -0.16900531 -0.00045584 -0.00149462 0.34986842]
./r&tvec\20250728160418_43 (14).jpg | 0.014631 | [1.42253945e+03 0.00000000e+00 8.15288921e+02 0.00000000e+00 1.42013382e+03 6.81542842e+02 0.00000000e+00 0.00000000e+00 1.00000000e+00] | [-0.08931041 0.01337998 -0.01610881] | [-22.56342071 -53.8589658 157.07333858] | [ 0.01453335 -0.16900531 -0.00045584 -0.00149462 0.34986842]
./r&tvec\20250728160418_43 (15).jpg | 0.01422 | [1.42253945e+03 0.00000000e+00 8.15288921e+02 0.00000000e+00 1.42013382e+03 6.81542842e+02 0.00000000e+00 0.00000000e+00 1.00000000e+00] | [-0.0892267 0.01293012 -0.01615234] | [-22.56279527 -53.85204476 157.04026526] | [ 0.01453335 -0.16900531 -0.00045584 -0.00149462 0.34986842]
./r&tvec\20250728160418_43 (16).jpg | 0.014892 | [1.42253945e+03 0.00000000e+00 8.15288921e+02 0.00000000e+00 1.42013382e+03 6.81542842e+02 0.00000000e+00 0.00000000e+00 1.00000000e+00] | [-0.08950386 0.01308224 -0.01614388] | [-22.5631481 -53.87058423 157.05434833] | [ 0.01453335 -0.16900531 -0.00045584 -0.00149462 0.34986842]
./r&tvec\20250728160418_43 (17).jpg | 0.014999 | [1.42253945e+03 0.00000000e+00 8.15288921e+02 0.00000000e+00 1.42013382e+03 6.81542842e+02 0.00000000e+00 0.00000000e+00 1.00000000e+00] | [-0.0897131 0.01312936 -0.01609359] | [-22.56125671 -53.87746733 157.06735132] | [ 0.01453335 -0.16900531 -0.00045584 -0.00149462 0.34986842]
./r&tvec\20250728160418_43 (18).jpg | 0.015392 | [1.42253945e+03 0.00000000e+00 8.15288921e+02 0.00000000e+00 1.42013382e+03 6.81542842e+02 0.00000000e+00 0.00000000e+00 1.00000000e+00] | [-0.08943824 0.01338583 -0.01600491] | [-22.56085921 -53.8842689 157.05900082] | [ 0.01453335 -0.16900531 -0.00045584 -0.00149462 0.34986842]
./r&tvec\20250728160418_43 (19).jpg | 0.014736 | [1.42253945e+03 0.00000000e+00 8.15288921e+02 0.00000000e+00 1.42013382e+03 6.81542842e+02 0.00000000e+00 0.00000000e+00 1.00000000e+00] | [-0.08939262 0.01331486 -0.01609724] | [-22.56623526 -53.88926082 157.04841727] | [ 0.01453335 -0.16900531 -0.00045584 -0.00149462 0.34986842]
./r&tvec\20250728160418_43 (2).jpg | 0.013446 | [1.42253945e+03 0.00000000e+00 8.15288921e+02 0.00000000e+00 1.42013382e+03 6.81542842e+02 0.00000000e+00 0.00000000e+00 1.00000000e+00] | [-0.08805866 0.01334515 -0.01602468] | [-22.56299589 -53.99722366 156.97393764] | [ 0.01453335 -0.16900531 -0.00045584 -0.00149462 0.34986842]
./r&tvec\20250728160418_43 (20).jpg | 0.01591 | [1.42253945e+03 0.00000000e+00 8.15288921e+02 0.00000000e+00 1.42013382e+03 6.81542842e+02 0.00000000e+00 0.00000000e+00 1.00000000e+00] | [-0.08861204 0.01316075 -0.01609221] | [-22.56316396 -53.90453899 157.03334768] | [ 0.01453335 -0.16900531 -0.00045584 -0.00149462 0.34986842]
./r&tvec\20250728160418_43 (21).jpg | 0.016463 | [1.42253945e+03 0.00000000e+00 8.15288921e+02 0.00000000e+00 1.42013382e+03 6.81542842e+02 0.00000000e+00 0.00000000e+00 1.00000000e+00] | [-0.08930638 0.0130418 -0.01608711] | [-22.56670434 -53.93298826 157.00989931] | [ 0.01453335 -0.16900531 -0.00045584 -0.00149462 0.34986842]
./r&tvec\20250728160418_43 (22).jpg | 0.013637 | [1.42253945e+03 0.00000000e+00 8.15288921e+02 0.00000000e+00 1.42013382e+03 6.81542842e+02 0.00000000e+00 0.00000000e+00 1.00000000e+00] | [-0.08654164 0.01311329 -0.01603783] | [-22.56628215 -54.17037445 156.86432964] | [ 0.01453335 -0.16900531 -0.00045584 -0.00149462 0.34986842]
./r&tvec\20250728160418_43 (3).jpg | 0.015488 | [1.42253945e+03 0.00000000e+00 8.15288921e+02 0.00000000e+00 1.42013382e+03 6.81542842e+02 0.00000000e+00 0.00000000e+00 1.00000000e+00] | [-0.08745705 0.01312382 -0.01601769] | [-22.56625138 -54.08068678 156.91301267] | [ 0.01453335 -0.16900531 -0.00045584 -0.00149462 0.34986842]
./r&tvec\20250728160418_43 (4).jpg | 0.014505 | [1.42253945e+03 0.00000000e+00 8.15288921e+02 0.00000000e+00 1.42013382e+03 6.81542842e+02 0.00000000e+00 0.00000000e+00 1.00000000e+00] | [-0.08710867 0.01327439 -0.01606446] | [-22.56407036 -54.09889469 156.9132226 ] | [ 0.01453335 -0.16900531 -0.00045584 -0.00149462 0.34986842]
./r&tvec\20250728160418_43 (5).jpg | 0.015114 | [1.42253945e+03 0.00000000e+00 8.15288921e+02 0.00000000e+00 1.42013382e+03 6.81542842e+02 0.00000000e+00 0.00000000e+00 1.00000000e+00] | [-0.08687629 0.01343206 -0.01601593] | [-22.56419821 -54.13479949 156.90734303] | [ 0.01453335 -0.16900531 -0.00045584 -0.00149462 0.34986842]
./r&tvec\20250728160418_43 (6).jpg | 0.015662 | [1.42253945e+03 0.00000000e+00 8.15288921e+02 0.00000000e+00 1.42013382e+03 6.81542842e+02 0.00000000e+00 0.00000000e+00 1.00000000e+00] | [-0.08667896 0.01319194 -0.01609764] | [-22.56699275 -54.18904328 156.79653527] | [ 0.01453335 -0.16900531 -0.00045584 -0.00149462 0.34986842]
./r&tvec\20250728160418_43 (7).jpg | 0.014816 | [1.42253945e+03 0.00000000e+00 8.15288921e+02 0.00000000e+00 1.42013382e+03 6.81542842e+02 0.00000000e+00 0.00000000e+00 1.00000000e+00] | [-0.08677781 0.01315188 -0.01608031] | [-22.5684165 -54.22669882 156.77640189] | [ 0.01453335 -0.16900531 -0.00045584 -0.00149462 0.34986842]
./r&tvec\20250728160418_43 (9).jpg | 0.014602 | [1.42253945e+03 0.00000000e+00 8.15288921e+02 0.00000000e+00 1.42013382e+03 6.81542842e+02 0.00000000e+00 0.00000000e+00 1.00000000e+00] | [-0.08010601 0.01338807 -0.015885 ] | [-22.56452449 -54.94358695 156.32365021] | [ 0.01453335 -0.16900531 -0.00045584 -0.00149462 0.34986842]